РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН

КРАСНОРОГСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2017 г. №  21

п. Озаренный

«Об оснащении территорий общего

пользования первичными средствами

тушения пожаров и противопожарным

инвентарем»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краснорогского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый перечень первичных средств тушения пожаров для индивидуальных жилых домов на территории Краснорогского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест  оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем на территориях населенных пунктов Краснорогского сельского поселения.

3. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке  разместить на официальном сайте Краснорогского сельского поселения.

Глава Краснорогского

сельского поселения:                                                    Е.В. Сафонова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Краснорогского сельского поселения

от 02.06.2017г.  № 21

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

Краснорогского сельского поселения

| Номер по порядку | Наименование средства пожаротушения | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, килограммов 4 Ранец противопожарный «Ермак» вместимостью, л/ массой 12л | 4 6 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Багор | 1 |
| 4 | Ведро | 5 |
| 5 | Вилы | 2 |
| 6 | Лопата штыковая | 5 |
| 7 | Лопата совковая | 1 |
| 8 | Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб.м. | 1 |